

**Punch List Proyek Renovasi Gedung Kantor Y – 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Item** | **Keterangan** | **Lokasi** | **Prioritas** | **Ditugaskan Kepada** | **Batas Waktu** | **Status** |
| **1.** | Perbaikan Lantai | Ubin pecah dan tidak rata di beberapa titik | Lobi Utama | High | Kontraktor | 06/06/25 | Belum Dikerjakan |
| **2.** | Instalasi Internet | Kabel jaringan belum tertata rapi dan beberapa port tidak aktif | Ruang Meeting | Medium | Teknisi IT | 06/08/25 | Dikerjakan |
| **3.** | Pintu Darurat | Engsel pintu darurat longgar dan sulit dibuka | Koridor Timur | High | Teknisi Bangunan | 06/05/25 | Selesai |
| **4.** | AC dan Ventilasi | Sirkulasi udara kurang optimal, beberapa AC tidak menyala | Ruang Kerja Lt.2 | Medium | Teknisi HVAC | 06/09/25 | Belum Dikerjakan |
| **5.** | Panel Listrik | Penutup panel rusak dan label instalasi belum terpasang | Ruang Panel | Low | Teknisi Listrik | 06/10/25 | Belum Dikerjakan |